  - Identificação

Instituição:  Universidade Federal do Espírito Santo – Centro Regional de Ensino Aberto e à Distância – crê@ad    (Unidade de Vitória)

Visitante(s): Valter Luiz dos Santos Cordeiro

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: __Rostan Piccoli _____________________________

Administrativo: __ Valter Luiz dos Santos Cordeiro __________

Data da visita:			início	: __03_/__11_/__05__ 	__08:00__

término	: __03_/__11_/__05__  	_11:00___

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: ___02_____

Alarme 					[   ] Sim 	[ x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x] Sim	             [   ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras	[ x] Sim	             [   ]Não

Observações: Sala fechada com controle de acesso através de pessoas autorizadas pela administração do crê@ad.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:__________      Regulada: __ _______________	  Não regulada: ____15KW__

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca		Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ X ] Sim	[	]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[ X ] Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ X ] Sim	[   ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ X ] Sim	[   ]Não

Observações: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<x > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ___36___ m³.	Capacidade ___12000____ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	             ______	             _____

[ X ]Não

Umidade relativa (%)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______		______		_____

[ X ]Não

Observações:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[X ] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 	[  X] Sim 	[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X	] Sim

[	] Não.

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[X] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[X] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________