Rede GigaNatal

# Roteiro de visita

  - Identificação

Instituição:

CEFETRN - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RN

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Alex Furtunato

Administrativo: Juscelino Medeiros

Data da visita:		início : _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 1

Alarme 					   [   ] Sim 	[ x ] Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	   [ x ] Sim	[   ] Não

Portas e janelas fisicamente seguras	   [ x ] Sim	[   ] Não

Observações:  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 5KVA      Regulada: Sim	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim    [    ]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

| Marca | Modelo | Potência | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Equisul | Thor | 5KVA | __________________________ |
| ___________ | _____________ | ________ | __________________________ |
| ___________ | _____________ | ________ | __________________________ |
| ___________ | _____________ | ________ | __________________________ |

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim        [	] Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim 	[    ] Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida:   _______ Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[   ] Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim       [ x  ] Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[   ] Sim	      [  x ] Não

Observações: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< x > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³	Capacidade 2 x 18 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	      [   ] Não

Registros:

Temperatura (°C)          [   ] Sim

mín.	média		máx.

______	______	           _____

[ X ] Não

Umidade relativa (%)	[   ] Sim

mín.	média		máx.

______	______	            _____

[ X ] Não

Observações: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ x ] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 	[ x ] Sim    [    ] Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x ] Sim

[	] Não.

Observações:  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[x] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc ...)

[x] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc...)

Observações:  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

# Observações

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2	- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}		- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.